СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ДО 2040 ГОДА

Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения

2024

**Содержание**

[1. Общие положения. 3](#_Toc99919109)

# 

# 1. Общие положения.

Настоящий раздел содержит программы технических мероприятий, обеспечивающих достижение перспективных целевых показателей эффективности систем теплоснабжения муниципального округа.

Документ включает:

• перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружения источников тепловой энергии;

• перечень мероприятий нового по строительству, реконструкции и техническому тепловых сетей и сооружений на них;

• перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения.

Все мероприятия (проекты) имеют уникальный номер вида "ХХХ.ХХ.ХХ.ХХХ", в котором:

- первые три значащих цифры (XXX.) отражают номер ЕТО (001);

- вторые две значащих цифры (.XX.) отражают номер группы проектов в составе ЕТО;

- третьи значащие цифры (.XX.) отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО;

- четвертые значащие цифры (.XXX.) отражают номер проекта в составе ЕТО.

Под номером группы проектов (.XX.) в составе ЕТО должны учитываться следующие показатели:

".01" - группа проектов на источниках тепловой энергии;

".02" - группа проектов на тепловых сетях и сооружениях на них.

Под номером подгруппы проектов (.XX.) в составе ЕТО должны указываться следующие показатели:

- для источников:

".01" - подгруппа проектов строительства новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

".02" - подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

".03" -подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

".04" - подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

- для тепловых сетей:

".01" - подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки;

".02" - подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в т.ч. за счет ликвидации котельных;

".03" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

".04" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

".05" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов;

".06" - подгруппа проектов строительства новых насосных станций и ЦТП;

".07" - подгруппа проектов реконструкции насосных станций и ЦТП;

".08" - подгруппа проектов строительства и реконструкции насосных станций и ЦТП, в целях подключения новых потребителей;

".09" - подгруппа проектов наладки и регулировки тепловых сетей;

".10" - подгруппа проектов строительства и реконструкции ИТП, в целях перевода потребителей на ЗГВС.

Нумерация проектов осуществляется в произвольном порядке в рамках ЕТО.

Реестр мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации

| **Стоимость проектов** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** | **2036** | **2037** | **2038** | **2039** | **2040** | **Всего** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО 001 | ООО «Велес» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проектов | 0,0 | 1750,0 | 2365,0 | 4058,1 | 4281,3 | 4516,7 | 4765,2 | 1936,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23672,5 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0,0 | 1750,0 | 4115,0 | 8173,1 | 12454,3 | 16971,1 | 21736,2 | 23672,5 | 23672,5 | 23672,5 | 23672,5 | 23672,5 | 23672,5 | 23672,5 | 23672,5 | 23672,5 | 23672,5 | 23672,5 |
| Группа проектов 001.01.00.000"Источники теплоснабжения" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 1750,0 | 2365,0 | 4058,1 | 4281,3 | 4516,7 | 4765,2 | 1936,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23672,5 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 1750,0 | 4115,0 | 8173,1 | 12454,3 | 16971,1 | 21736,2 | 23672,5 | 23672,5 | 23672,5 | 23672,5 | 23672,5 | 23672,5 | 23672,5 | 23672,5 | 23672,5 | 23672,5 | 23672,5 |
| Подгруппа проектов 001.01.02.000 "Реконструкция источников теплоснабжения" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проектов | 0,0 | 1750,0 | 2365,0 | 4058,1 | 4281,3 | 4516,7 | 4765,2 | 1936,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23672,5 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0,0 | 1750,0 | 4115,0 | 8173,1 | 12454,3 | 16971,1 | 21736,2 | 23672,5 | 23672,5 | 23672,5 | 23672,5 | 23672,5 | 23672,5 | 23672,5 | 23672,5 | 23672,5 | 23672,5 | 23672,5 |
| 001.01.02.001 | Реконструкция котельной п. Демьяновка, п. Демьяновка ул.Чкалова,6а, с заменой устаревшего оборудования на современные аналоги. Установка дополнительного оборудования | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 350,0 | 2365,0 | 1563,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4278,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 350,0 | 2715,0 | 4278,0 | 4278,0 | 4278,0 | 4278,0 | 4278,0 | 4278,0 | 4278,0 | 4278,0 | 4278,0 | 4278,0 | 4278,0 | 4278,0 | 4278,0 | 4278,0 | 4278,0 |
| 001.01.02.002 | Реконструкция котельной д. Красноярка, д. Красноярка ул.Центральная с заменой устаревшего оборудования на современные аналоги. Установка дополнительного оборудования | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 2495,1 | 1649,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4494,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 350,0 | 350,0 | 2845,1 | 4494,0 | 4494,0 | 4494,0 | 4494,0 | 4494,0 | 4494,0 | 4494,0 | 4494,0 | 4494,0 | 4494,0 | 4494,0 | 4494,0 | 4494,0 | 4494,0 |
| 001.01.02.003 | Реконструкция котельной ДК д. Новогеоргиевка, д. Новогеоргиевка ул.Молодежная,29а, с заменой устаревшего оборудования на современные аналоги. Установка дополнительного оборудования | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 2632,3 | 1739,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4722,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 2982,3 | 4722,0 | 4722,0 | 4722,0 | 4722,0 | 4722,0 | 4722,0 | 4722,0 | 4722,0 | 4722,0 | 4722,0 | 4722,0 | 4722,0 | 4722,0 |
| 001.01.02.004 | Реконструкция котельной п. Клейзавод, п. Клейзавод ул.Заводская,7а, с заменой устаревшего оборудования на современные аналоги. Установка дополнительного оборудования | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2777,1 | 1835,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4962,4 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 3127,1 | 4962,4 | 4962,4 | 4962,4 | 4962,4 | 4962,4 | 4962,4 | 4962,4 | 4962,4 | 4962,4 | 4962,4 | 4962,4 | 4962,4 |
| 001.01.02.005 | Реконструкция котельной п. Восходящий, Промзона, база№2, с заменой устаревшего оборудования на современные аналоги. Установка дополнительного оборудования | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2929,8 | 1936,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5216,1 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 3279,8 | 5216,1 | 5216,1 | 5216,1 | 5216,1 | 5216,1 | 5216,1 | 5216,1 | 5216,1 | 5216,1 | 5216,1 | 5216,1 |
| ЕТО 002 | ООО «Коммунальщик» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проектов | 0,0 | 0,0 | 1850,0 | 1400,0 | 1363,0 | 1700,0 | 2450,0 | 2196,0 | 2800,0 | 2200,0 | 2000,0 | 2400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20359,0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 1850,0 | 3250,0 | 4613,0 | 6313,0 | 8763,0 | 10959,0 | 13759,0 | 15959,0 | 17959,0 | 20359,0 | 20359,0 | 20359,0 | 20359,0 | 20359,0 | 20359,0 | 20359,0 |
| Группа проектов 002.01.00.000"Источники теплоснабжения" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 1850,0 | 1400,0 | 1363,0 | 1700,0 | 2450,0 | 1496,0 | 2800,0 | 2200,0 | 2000,0 | 2400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19659,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 1850,0 | 3250,0 | 4613,0 | 6313,0 | 8763,0 | 10259,0 | 13059,0 | 15259,0 | 17259,0 | 19659,0 | 19659,0 | 19659,0 | 19659,0 | 19659,0 | 19659,0 | 19659,0 |
| Подгруппа проектов 001.01.02.000 "Реконструкция источников теплоснабжения" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проектов | 0,0 | 0,0 | 1850,0 | 1400,0 | 1363,0 | 1700,0 | 2450,0 | 1496,0 | 2800,0 | 2200,0 | 2000,0 | 2400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19659,0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 1850,0 | 3250,0 | 4613,0 | 6313,0 | 8763,0 | 10259,0 | 13059,0 | 15259,0 | 17259,0 | 19659,0 | 19659,0 | 19659,0 | 19659,0 | 19659,0 | 19659,0 | 19659,0 |
| 002.01.02.001 | Реконструкция с заменой котла КВр- 0,8 - 3 шт, котельная детсада с. Красное, с. Красное ул.Чапаева,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2200,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 |
| 002.01.02.002 | Замена сетевых насосов- 2 шт, дымососов ДН-8,0- 2шт, котельная детсада с. Красное, с. Красное ул.Чапаева,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1236,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1236,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1236,0 | 1236,0 | 1236,0 | 1236,0 | 1236,0 | 1236,0 | 1236,0 | 1236,0 | 1236,0 | 1236,0 | 1236,0 |
| 002.01.02.003 | Строительство площадки золоотвала, котельная детсада с. Красное, с. Красное ул.Чапаева,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| 002.01.02.004 | Замена сетевых насосов- 2 шт, дымососов ДН-8,0- 2шт, котельная школы с. Красное, с. Красное ул.40лет Октября,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1300,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 |
| 002.01.02.005 | Реконструкция с заменой котлов КВр-0,6 3 шт, котельная школы с. Красное, с. Красное ул.40лет Октября,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2200,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 |
| 002.01.02.006 | Замена участка тепловой сети -200м (от котельной – до школы с. Красное), котельная школы с. Красное, с. Красное ул.40лет Октября,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
| 002.01.02.007 | Строительство площадки золоотвала, котельная школы с. Красное, с. Красное ул.40лет Октября,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| 002.01.02.008 | Разработка проекта газоочистного оборудования, котельная коррекционной школы с. Красное, с.Красное ул.Санаторная,98 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 002.01.02.009 | Реконструкция с заменой котлов КВр-04 -2 шт, установка газоочистного оборудования, котельная коррекционной школы с. Красное, с.Красное ул.Санаторная,98 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1400,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 |
| 002.01.02.010 | Строительство площадки золоотвала, котельная коррекционной школы с. Красное, с.Красное ул.Санаторная,98 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 |
| 002.01.02.011 | Замена сетевого насоса- 1 шт, котельная коррекционной школы с. Красное, с.Красное ул.Санаторная,98 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 002.01.02.012 | Замена сетевого насоса- 1 шт, котельная коррекционной школы с. Красное, с.Красное ул.Санаторная,98 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 260,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 |
| 002.01.02.013 | Реконструкция с заменой котла КВр- 0,8 - 1 шт, Центральная котельная с. Ариничево, с. Ариничево ул.Центральная,10а | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
| 002.01.02.014 | Замена сетевых насосов -3 шт, дымососов ДН-8,0- 2шт, Центральная котельная с. Ариничево, с. Ариничево ул.Центральная,10а | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1363,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1363,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1363,0 | 1363,0 | 1363,0 | 1363,0 | 1363,0 | 1363,0 | 1363,0 | 1363,0 | 1363,0 | 1363,0 | 1363,0 | 1363,0 | 1363,0 | 1363,0 |
| 002.01.02.015 | Замена участка тепловой сети от ТК2 – до ТК3 – 54м, от ТК4- до Клуб – 34 м, Центральная котельная с. Ариничево, с. Ариничево ул.Центральная,10а | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
| 002.01.02.016 | Реконструкция с заменой котла КВр- 0,8 - 2 шт, замена участка тепловой сети от ТК3 – до школы с. Ариничево – 100м, Центральная котельная с. Ариничево, с. Ариничево ул.Центральная,10а | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1700,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 |
| 002.01.02.017 | Строительство площадки золоотвала, Центральная котельная с. Ариничево, с. Ариничево ул.Центральная,10а | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 |
| Подгруппа проектов 002.02.00.000. "Тепловые сети и сооружения на них" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
| Подгруппа проектов 002.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
| 002.02.03.001 | Замена участка тепловой сети -100м (от котельной – до дет.сада с. Красное), котельная детсада с. Красное, с. Красное ул.Чапаева,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
| ЕТО 003 | ООО «Панфиловец» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1900,0 | 1000,0 | 1100,0 | 2250,0 | 750,0 | 650,0 | 3600,0 | 0,0 | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11900,0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1900,0 | 2900,0 | 4000,0 | 6250,0 | 7000,0 | 7650,0 | 11250,0 | 11250,0 | 11900,0 | 11900,0 | 11900,0 | 11900,0 | 11900,0 | 11900,0 | 11900,0 |
| Группа проектов 003.01.00.000"Источники теплоснабжения" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1900,0 | 1000,0 | 1100,0 | 2250,0 | 750,0 | 650,0 | 3600,0 | 0,0 | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11900,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1900,0 | 2900,0 | 4000,0 | 6250,0 | 7000,0 | 7650,0 | 11250,0 | 11250,0 | 11900,0 | 11900,0 | 11900,0 | 11900,0 | 11900,0 | 11900,0 | 11900,0 |
| Подгруппа проектов 003.01.02.000 "Реконструкция источников теплоснабжения" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1900,0 | 1000,0 | 1100,0 | 2250,0 | 750,0 | 650,0 | 3600,0 | 0,0 | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11900,0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1900,0 | 2900,0 | 4000,0 | 6250,0 | 7000,0 | 7650,0 | 11250,0 | 11250,0 | 11900,0 | 11900,0 | 11900,0 | 11900,0 | 11900,0 | 11900,0 | 11900,0 |
| 003.01.02.001 | Замена котлов КВР 0,65Мвт (0,56Гкал) в котельной школы с.Панфилово ул. Школьная 1А, 2шт | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1600,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 |
| 003.01.02.002 | Замена насосной группы в котельной школы с.Панфилово ул. Школьная 1А | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 003.01.02.003 | Замена котлов КВР 0,93Мвт (0,8Гкал) в котельной с. Чусовитино, с. Чусовитино, ул. Школьная, 39а, 2 шт | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| 003.01.02.004 | Замена насосной группы в котельной школы с.Панфилово ул. Школьная 1А | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 003.01.02.005 | Замена котлов КВР 0,93Мвт (0,8Гкал) в котельной с. Чусовитино, с. Чусовитино, ул. Школьная, 39а2шт | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| 003.01.02.006 | Замена насосной группы в котельной школы с.Панфилово ул. Школьная 1А | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 003.01.02.007 | Замена котлов КВР 0,17Мвт (0,15Гкал) в котельной администрации с.Панфилово ул. Советская 103 1шт | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 003.01.02.008 | Замена насосной группы в котельной школы с.Панфилово ул. Школьная 1А | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 003.01.02.009 | Замена котлов КВР 0,17Мвт (0,15Гкал) в котельной администрации с.Панфилово ул. Советская 103, 1шт | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 003.01.02.010 | замена насосной группы в котельной администрации с.Панфилово ул. Советская 103 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 003.01.02.011 | Замена котлов КВР 0,23Мвт (0,2Гкал) в котельной школы пос.Новый ул.Луговая 1А, 2шт | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 |
| 003.01.02.012 | Замена насосной группы в котельной школы пос.Новый ул.Луговая 1А | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 003.01.02.014 | Замена дымовой трубы с котельной с.Чусовитино ул.Школьная 39 А 26м d708 мм | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1850,0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1850,0 | 1850,0 | 1850,0 | 1850,0 | 1850,0 | 1850,0 | 1850,0 | 1850,0 | 1850,0 | 1850,0 | 1850,0 |
| 003.02.03.001 | Замена т/сети с.Чусовитино от здания д.сада до дома №7 ул.Школьная 250 м | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 |
| 003.02.03.002 | Замена т/сети с.Чусовитино от здания котельной до здания детского сада 150 м | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 |
| ЕТО 004 | ООО «Авангард» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проектов | 1115,0 | 1540,0 | 0,0 | 823,0 | 3224,1 | 9320,6 | 7148,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23170,8 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 1115,0 | 2655,0 | 2655,0 | 3478,0 | 6702,1 | 16022,7 | 23170,8 | 23170,8 | 23170,8 | 23170,8 | 23170,8 | 23170,8 | 23170,8 | 23170,8 | 23170,8 | 23170,8 | 23170,8 | 23170,8 |
| Группа проектов 004.01.00.000"Источники теплоснабжения" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 1115,0 | 1540,0 | 0,0 | 823,0 | 3224,1 | 9320,6 | 7148,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23170,8 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 1115,0 | 2655,0 | 2655,0 | 3478,0 | 6702,1 | 16022,7 | 23170,8 | 23170,8 | 23170,8 | 23170,8 | 23170,8 | 23170,8 | 23170,8 | 23170,8 | 23170,8 | 23170,8 | 23170,8 | 23170,8 |
| Подгруппа проектов 004.01.02.000 "Реконструкция источников теплоснабжения" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проектов | 1115,0 | 1540,0 | 0,0 | 823,0 | 3224,1 | 9320,6 | 7148,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23170,8 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 1115,0 | 2655,0 | 2655,0 | 3478,0 | 6702,1 | 16022,7 | 23170,8 | 23170,8 | 23170,8 | 23170,8 | 23170,8 | 23170,8 | 23170,8 | 23170,8 | 23170,8 | 23170,8 | 23170,8 | 23170,8 |
| 004.01.02.001 | Строительство закрытой площадки для хранения золошлаковых отходов, котельная школы п.Свердловский, п. Свердловский ул.Школьная,25а | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 280,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 |
| 004.01.02.002 | Реконструкция котельной школы п.Свердловский, п. Свердловский ул.Школьная,25а, с заменой устаревшего оборудования на современные аналоги. Установка дополнительного оборудования | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 823,0 | 2355,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3178,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 823,0 | 3178,0 | 3178,0 | 3178,0 | 3178,0 | 3178,0 | 3178,0 | 3178,0 | 3178,0 | 3178,0 | 3178,0 | 3178,0 | 3178,0 | 3178,0 | 3178,0 |
| 004.01.02.003 | Реконструкция котельной ДК п. Свердловский, п. Свердловский ул.Школьная,13а, с заменой устаревшего оборудования на современные аналоги. Установка дополнительного оборудования | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 869,1 | 2486,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3356,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 869,1 | 3356,0 | 3356,0 | 3356,0 | 3356,0 | 3356,0 | 3356,0 | 3356,0 | 3356,0 | 3356,0 | 3356,0 | 3356,0 | 3356,0 | 3356,0 |
| 004.01.02.004 | Строительство закрытого угольного склада, реконструкция насосной группы, замена котла НР-18, котельная ДК с. Подгорное, с. Подгорное пер.Кольцевой,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 1190,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1190,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 1190,0 | 1190,0 | 1190,0 | 1190,0 | 1190,0 | 1190,0 | 1190,0 | 1190,0 | 1190,0 | 1190,0 | 1190,0 | 1190,0 | 1190,0 | 1190,0 | 1190,0 | 1190,0 | 1190,0 |
| 004.01.02.005 | Приобретение и монтаж электрогенератора. Строительство закрытого угольного склада. Строительство закрытой площадки для хранения золошлаковых отходов. Замена насосной группы. Замена котла КВр, котельная школы с. Подгорное, с. Подгорное пер.Кольцевой,5а | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 835,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1185,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 835,0 | 1185,0 | 1185,0 | 1185,0 | 1185,0 | 1185,0 | 1185,0 | 1185,0 | 1185,0 | 1185,0 | 1185,0 | 1185,0 | 1185,0 | 1185,0 | 1185,0 | 1185,0 | 1185,0 | 1185,0 |
| 004.01.02.006 | Реконструкция котельной Администрации, с. Каменка, ул. Почтовая, 17, с заменой устаревшего оборудования на современные аналоги. Установка дополнительного оборудования | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6833,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6833,7 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6833,7 | 6833,7 | 6833,7 | 6833,7 | 6833,7 | 6833,7 | 6833,7 | 6833,7 | 6833,7 | 6833,7 | 6833,7 | 6833,7 | 6833,7 |
| 004.01.02.007 | Реконструкция котельной с. Худяшово, с. Худяшово ул.Центральная,55а, с заменой устаревшего оборудования на современные аналоги. Установка дополнительного оборудования | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7148,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7148,1 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7148,1 | 7148,1 | 7148,1 | 7148,1 | 7148,1 | 7148,1 | 7148,1 | 7148,1 | 7148,1 | 7148,1 | 7148,1 | 7148,1 |
| ЕТО 005 | ООО «Шанс» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проектов | 1080,0 | 1080,0 | 350,0 | 2933,2 | 2698,4 | 387,3 | 3246,2 | 2986,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14761,4 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 1080,0 | 2160,0 | 2510,0 | 5443,2 | 8141,6 | 8528,9 | 11775,1 | 14761,4 | 14761,4 | 14761,4 | 14761,4 | 14761,4 | 14761,4 | 14761,4 | 14761,4 | 14761,4 | 14761,4 | 14761,4 |
| Группа проектов 005.01.00.000"Источники теплоснабжения" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 1080,0 | 1080,0 | 350,0 | 2933,2 | 2698,4 | 387,3 | 3246,2 | 2986,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14761,4 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 1080,0 | 2160,0 | 2510,0 | 5443,2 | 8141,6 | 8528,9 | 11775,1 | 14761,4 | 14761,4 | 14761,4 | 14761,4 | 14761,4 | 14761,4 | 14761,4 | 14761,4 | 14761,4 | 14761,4 | 14761,4 |
| Подгруппа проектов 005.01.02.000 "Реконструкция источников теплоснабжения" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проектов | 1080,0 | 1080,0 | 350,0 | 2933,2 | 2698,4 | 387,3 | 3246,2 | 2986,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14761,4 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 1080,0 | 2160,0 | 2510,0 | 5443,2 | 8141,6 | 8528,9 | 11775,1 | 14761,4 | 14761,4 | 14761,4 | 14761,4 | 14761,4 | 14761,4 | 14761,4 | 14761,4 | 14761,4 | 14761,4 | 14761,4 |
| 005.01.02.001 | замена котла КВр - 0,85 на КВр-0,80/ замена сетевого насоса К160/30 на wilo BL 65/170-15/2, Котельная Школьная, д. Ключи, ул. Новая, 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 650,0 | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 930,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 650,0 | 930,0 | 930,0 | 930,0 | 930,0 | 930,0 | 930,0 | 930,0 | 930,0 | 930,0 | 930,0 | 930,0 | 930,0 | 930,0 | 930,0 | 930,0 | 930,0 | 930,0 |
| 005.01.02.002 | Реконструкция котельной д. Новопокасьма, д. Новопокасьма ул. Туснолобовой -Марченко, 14а, с заменой устаревшего оборудования на современные аналоги. Установка дополнительного оборудования | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 2565,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2915,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 2915,0 | 2915,0 | 2915,0 | 2915,0 | 2915,0 | 2915,0 | 2915,0 | 2915,0 | 2915,0 | 2915,0 | 2915,0 | 2915,0 | 2915,0 | 2915,0 | 2915,0 |
| 005.01.02.003 | Реконструкция котельной школы п. Мусохраново, п. Мусохраново ул. Северная, 41а, с заменой устаревшего оборудования на современные аналоги. Установка дополнительного оборудования | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 368,2 | 2698,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3066,6 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 368,2 | 3066,6 | 3066,6 | 3066,6 | 3066,6 | 3066,6 | 3066,6 | 3066,6 | 3066,6 | 3066,6 | 3066,6 | 3066,6 | 3066,6 | 3066,6 | 3066,6 |
| 005.01.02.004 | замена котла КВМ Томь на КВр-1, Ремотн котла КВМ 100 Томь, котельная п. Мирный, п. Мирный Промзона №2 корп. 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 430,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1230,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 430,0 | 1230,0 | 1230,0 | 1230,0 | 1230,0 | 1230,0 | 1230,0 | 1230,0 | 1230,0 | 1230,0 | 1230,0 | 1230,0 | 1230,0 | 1230,0 | 1230,0 | 1230,0 | 1230,0 | 1230,0 |
| 005.01.02.005 | Реконструкция котельной детсада с. Камышино, с. Камышино ул. Центральная, 68в, с заменой устаревшего оборудования на современные аналоги. Установка дополнительного оборудования | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 387,3 | 2838,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3226,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 387,3 | 3226,0 | 3226,0 | 3226,0 | 3226,0 | 3226,0 | 3226,0 | 3226,0 | 3226,0 | 3226,0 | 3226,0 | 3226,0 | 3226,0 |
| 005.01.02.006 | Реконструкция котельной школы с. Камышино, с. Камышино ул. Центральная, 70, корпус 2, с заменой устаревшего оборудования на современные аналоги. Установка дополнительного оборудования | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 407,5 | 2986,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3393,8 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 407,5 | 3393,8 | 3393,8 | 3393,8 | 3393,8 | 3393,8 | 3393,8 | 3393,8 | 3393,8 | 3393,8 | 3393,8 | 3393,8 |
| ЕТО 006 | ООО УК «Егозово» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проектов | 0,0 | 223,6 | 441,9 | 816,5 | 1139,9 | 1182,7 | 1257,3 | 692,5 | 728,2 | 765,8 | 679,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7927,9 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0,0 | 223,6 | 665,5 | 1481,9 | 2621,8 | 3804,5 | 5061,8 | 5754,3 | 6482,6 | 7248,3 | 7927,9 | 7927,9 | 7927,9 | 7927,9 | 7927,9 | 7927,9 | 7927,9 | 7927,9 |
| Группа проектов 006.01.00.000"Источники теплоснабжения" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 223,6 | 441,9 | 816,5 | 1139,9 | 1182,7 | 1257,3 | 692,5 | 728,2 | 765,8 | 679,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7927,9 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 223,6 | 665,5 | 1481,9 | 2621,8 | 3804,5 | 5061,8 | 5754,3 | 6482,6 | 7248,3 | 7927,9 | 7927,9 | 7927,9 | 7927,9 | 7927,9 | 7927,9 | 7927,9 | 7927,9 |
| Подгруппа проектов 006.01.02.000 "Реконструкция источников теплоснабжения" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проектов | 0,0 | 223,6 | 441,9 | 816,5 | 1139,9 | 1182,7 | 1257,3 | 692,5 | 728,2 | 765,8 | 679,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7927,9 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0,0 | 223,6 | 665,5 | 1481,9 | 2621,8 | 3804,5 | 5061,8 | 5754,3 | 6482,6 | 7248,3 | 7927,9 | 7927,9 | 7927,9 | 7927,9 | 7927,9 | 7927,9 | 7927,9 | 7927,9 |
| 006.01.02.001 | Строительство крытого угольного склада вместительностью 300 тонн, размер 12м\*12м , 7 метров высота, Котельная П.ст. Егозово, п.ст. Егозово, ул. Полевая, 32а | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,2 | 658,6 | 692,5 | 728,2 | 765,8 | 679,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3576,8 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,2 | 710,8 | 1403,3 | 2131,5 | 2897,3 | 3576,8 | 3576,8 | 3576,8 | 3576,8 | 3576,8 | 3576,8 | 3576,8 | 3576,8 |
| 006.01.02.002 | Замена сетевого насоса 2-го контура Wilo ih 80/190-18,5/2 N=18,5 кВт 300 об/мин №1 на аналогичное оборудование с установкой частотного преобразователя, Котельная П.ст. Егозово, п.ст. Егозово, ул. Полевая, 32а | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 98,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
| 006.01.02.003 | Замена циркуляционного насоса Wilo IL 50/140-4/2 N=4кВт 3000 об/мин. №1 на аналогичное оборудование с установкой частотного преобразователя, Котельная П.ст. Егозово, п.ст. Егозово, ул. Полевая, 32а | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 101,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,9 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 101,9 | 101,9 | 101,9 | 101,9 | 101,9 | 101,9 | 101,9 | 101,9 | 101,9 | 101,9 | 101,9 | 101,9 | 101,9 | 101,9 | 101,9 | 101,9 |
| 006.01.02.004 | Установка частотных преобразователей на сетевые насосы 2 шт., дымососы 4 шт., Котельная П.ст. Егозово, п.ст. Егозово, ул. Полевая, 32а | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 165,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 165,9 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 165,9 |
| 006.01.02.005 | Замена подпитачного насоса Wilo Mhi 803-3 N=1,1 кВт 3000 об/мин. №1 на аналогичное оборудование с установкой частного преобразователя, Котельная П.ст. Егозово, п.ст. Егозово, ул. Полевая, 32а | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 41,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,5 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 |
| 006.01.02.006 | Замена котлов Квр 0,8 № 1, 2, 3, 4, 4 шт, Котельная П.ст. Егозово, п.ст. Егозово, ул. Полевая, 32а | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 514,9 | 541,4 | 569,4 | 598,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2224,4 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 514,9 | 1056,3 | 1625,7 | 2224,4 | 2224,4 | 2224,4 | 2224,4 | 2224,4 | 2224,4 | 2224,4 | 2224,4 | 2224,4 | 2224,4 | 2224,4 | 2224,4 |
| 006.01.02.007 | Замена дымососа № 1, 2 2 шт. с № 6 на № 8, Котельная П.ст. Егозово, п.ст. Егозово, ул. Полевая, 32а | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 536,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 536,4 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 536,4 | 536,4 | 536,4 | 536,4 | 536,4 | 536,4 | 536,4 | 536,4 | 536,4 | 536,4 | 536,4 | 536,4 | 536,4 | 536,4 |
| 006.01.02.008 | Установка насоса ЭЦВ 6-6,5-125, Котельная П.ст. Егозово, п.ст. Егозово, ул. Полевая, 32а | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 125,6 | 132,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 258,1 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 125,6 | 258,1 | 258,1 | 258,1 | 258,1 | 258,1 | 258,1 | 258,1 | 258,1 | 258,1 | 258,1 | 258,1 | 258,1 | 258,1 | 258,1 | 258,1 | 258,1 |
| 006.01.02.009 | Установка узлов технического учета тепловой энергии Вектор, 2шт, Котельная П.ст. Егозово, п.ст. Егозово, ул. Полевая, 32а | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 301,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 301,6 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 301,6 | 301,6 | 301,6 | 301,6 | 301,6 | 301,6 | 301,6 | 301,6 | 301,6 | 301,6 | 301,6 | 301,6 | 301,6 | 301,6 | 301,6 |
| 006.01.02.010 | Установка электрогенератора 60 кВт (75кВА) резервная: 66 кВт (82 кВА) 380 В 3 фазы, 1 шт., Котельная П.ст. Егозово, п.ст. Егозово, ул. Полевая, 32а | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,0 | 561,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 623,2 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,0 | 623,2 | 623,2 | 623,2 | 623,2 | 623,2 | 623,2 | 623,2 | 623,2 | 623,2 | 623,2 | 623,2 | 623,2 | 623,2 |
| ЕТО 007 | СХА Колхоз «Заря» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проектов | 0,0 | 1153,9 | 571,3 | 1705,6 | 692,1 | 811,1 | 836,9 | 1448,0 | 1012,0 | 1114,0 | 1275,5 | 1348,4 | 1483,0 | 1631,0 | 700,0 | 770,7 | 847,8 | 17401,3 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0,0 | 1153,9 | 1725,2 | 3430,8 | 4122,9 | 4934,0 | 5770,9 | 7218,9 | 8230,9 | 9344,9 | 10620,4 | 11968,8 | 13451,8 | 15082,8 | 15782,8 | 16553,5 | 17401,3 | 17401,3 |
| Группа проектов 007.01.00.000"Источники теплоснабжения" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 634,0 | 0,0 | 1077,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 526,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2337,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 634,0 | 634,0 | 1711,0 | 1711,0 | 1761,0 | 1761,0 | 2287,0 | 2287,0 | 2287,0 | 2337,0 | 2337,0 | 2337,0 | 2337,0 | 2337,0 | 2337,0 | 2337,0 | 2337,0 |
| Подгруппа проектов 007.01.02.000 "Реконструкция источников теплоснабжения" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проектов | 0,0 | 634,0 | 0,0 | 1077,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 526,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2337,0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0,0 | 634,0 | 634,0 | 1711,0 | 1711,0 | 1761,0 | 1761,0 | 2287,0 | 2287,0 | 2287,0 | 2337,0 | 2337,0 | 2337,0 | 2337,0 | 2337,0 | 2337,0 | 2337,0 | 2337,0 |
| 007.01.02.001 | Реконструкция здания Котельной, с. Шабаново, котельная с. Шабаново, с. Шабаново, ул. Советская | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 007.01.02.002 | Замена котлов, котельная с. Шабаново, с. Шабаново, ул. Советская | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1077,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 526,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1603,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1077,0 | 1077,0 | 1077,0 | 1077,0 | 1603,0 | 1603,0 | 1603,0 | 1603,0 | 1603,0 | 1603,0 | 1603,0 | 1603,0 | 1603,0 | 1603,0 | 1603,0 |
| 007.01.02.003 | Замена дымовой трубы, котельная с. Шабаново, с. Шабаново, ул. Советская | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 634,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 634,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 634,0 | 634,0 | 634,0 | 634,0 | 634,0 | 634,0 | 634,0 | 634,0 | 634,0 | 634,0 | 634,0 | 634,0 | 634,0 | 634,0 | 634,0 | 634,0 | 634,0 |
| Подгруппа проектов 007.02.00.000. "Тепловые сети и сооружения на них" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 519,9 | 571,3 | 628,6 | 692,1 | 761,1 | 836,9 | 922,0 | 1012,0 | 1114,0 | 1225,5 | 1348,4 | 1483,0 | 1631,0 | 700,0 | 770,7 | 847,8 | 15064,3 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 519,9 | 1091,2 | 1719,8 | 2411,9 | 3173,0 | 4009,9 | 4931,9 | 5943,9 | 7057,9 | 8283,4 | 9631,8 | 11114,8 | 12745,8 | 13445,8 | 14216,5 | 15064,3 | 15064,3 |
| Подгруппа проектов 007.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проектов | 0,0 | 519,9 | 571,3 | 628,6 | 692,1 | 761,1 | 836,9 | 922,0 | 1012,0 | 1114,0 | 1225,5 | 1348,4 | 1483,0 | 1631,0 | 700,0 | 770,7 | 847,8 | 15064,3 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0,0 | 519,9 | 1091,2 | 1719,8 | 2411,9 | 3173,0 | 4009,9 | 4931,9 | 5943,9 | 7057,9 | 8283,4 | 9631,8 | 11114,8 | 12745,8 | 13445,8 | 14216,5 | 15064,3 | 15064,3 |
| 007.02.03.001 | Реконструкция тепловых сетей ТК1 до д/сад (400 м; по 25 м/год), Участок № 6, котельная с. Шабаново, с. Шабаново, ул. Советская | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 202,9 | 223,3 | 245,6 | 270,1 | 297,1 | 326,9 | 360,0 | 395,0 | 435,0 | 478,5 | 526,4 | 579,0 | 637,0 | 700,0 | 770,7 | 847,8 | 7295,3 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 202,9 | 426,2 | 671,8 | 941,9 | 1239,0 | 1565,9 | 1925,9 | 2320,9 | 2755,9 | 3234,4 | 3760,8 | 4339,8 | 4976,8 | 5676,8 | 6447,5 | 7295,3 | 7295,3 |
| 007.02.03.002 | Реконструкция тепловых сетей ТК1 до ТК2 (235 м; по 25 м/год), участок № 1, котельная с. Шабаново, с. Шабаново, ул. Советская | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 464,0 | 510,0 | 562,0 | 617,0 | 679,0 | 747,0 | 822,0 | 904,0 | 994,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6299,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 464,0 | 974,0 | 1536,0 | 2153,0 | 2832,0 | 3579,0 | 4401,0 | 5305,0 | 6299,0 | 6299,0 | 6299,0 | 6299,0 | 6299,0 |
| 007.02.03.003 | Реконструкция тепловых сетей ТК2 до ТК3 (90 м; по 25 м/год)), участок № 2, котельная с. Шабаново, с. Шабаново, ул. Советская | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 317,0 | 348,0 | 383,0 | 422,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1470,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 317,0 | 665,0 | 1048,0 | 1470,0 | 1470,0 | 1470,0 | 1470,0 | 1470,0 | 1470,0 | 1470,0 | 1470,0 | 1470,0 | 1470,0 | 1470,0 | 1470,0 | 1470,0 | 1470,0 |

**Примечание:**

Источники финансирования мероприятий, определяются РЭК Кузбасса.